
杭州萧山临浦镇葛国泉石粉加工场
竣工环境保护验收意见
2020年12月29日，杭州萧山临浦镇葛国泉石粉加工场根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等文件的要求，严格依照国家有关法律法规、项目环境影响评价报告和审批部门审查意见等要求，并参照建设项目竣工环境保护验收技术规范对本项目环境保护设施进行验收检查，提出验收意见如下： 

一、工程建设基本情况
1. 建设地点、规模、主要建设内容
建设地点：杭州市萧山区临浦镇新河村。

审批建设规模：沙石料10000 t/a，石粉（黄沙替代品）、水泥熟料替代品各5000t/a加工销售。

2. 建设过程及环保审批情况
企业于 2006 年4月委托煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所编制《杭 州萧山临浦镇葛国泉石粉加工场建设项目环境影响登记表》，并于 2006 年 10 月 12 日通过了杭州市萧山区环境保护局的审批（建设项目环境影响评价表审 批件），项目审批地址为杭州市萧山区临浦镇新河村，审批内容为沙石料10000 t/a，石粉（黄沙替代品）、水泥熟料替代品各5000t/a加工销售。2020年委托杭州希科检测技术有限公司承担该项目环境保护设施竣工验收监测工作，2020年 12 月 14 日-12 月 15 日进行了环保监测和调查。
3. 验收范围
本次验收的范围为杭州萧山临浦镇葛国泉石粉加工场的环境保护设施。
二、工程变动情况
杭州萧山临浦镇葛国泉石粉加工场实际情况与环评及批复相比，产品种类、产能和生产工艺均保持不变，项目防治污染措施未发生重大变动（原环评要求生活污水经化粪池预处理后纳管排放变更为预处理后村委清运处理，不属于重大变动），基本符合原环评和审批意见的要求。
三、环境保护设施建设情况
1．废水
本项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经化粪池预处理后村委清运处理，由村委提供清运协议。生产废水主要来自生产喷淋水，其经过沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
2．废气
项目废气主要来自各生产环节粉尘，生产加工前在筛分机上加装挡尘板，采用湿法粉碎，道路及加工场洒水降尘，堆场喷淋，使项目粉尘达标排放。车辆在运输过程中必须加盖，严禁沿路抛洒。

3. 噪声
项目噪声主要为筛选生产线和水泵等生产设备工作产生的机械噪声和车辆、非道路移动机械操作噪声。项目生产时尽量选用低噪声设备，安装时均采用隔声减振垫，水泵加装隔声罩，平时生产中加强对设备的维护、保养，确保设备处于良好的运转状态。
4. 固废
项目产生的固体废弃物主要为砂石筛选中不能利用的废渣及职工生活垃圾。 生产过程中产生的砂石筛选中不能利用的废渣和职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

四、环境保护设施调试效果
1. 废水

经验收监测（杭州希科检测技术有限公司，希环监字（2020）第1123002号），生活污水口中pH值范围、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值要求；氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中的间接排放限值要求。

2. 废气

经验收监测（杭州希科检测技术有限公司，希环监字（2020）第1123002号），无组织废气各监测点中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值要求。
3. 噪声
经验收监测（杭州希科检测技术有限公司，希环监字（2020）第1123002号），厂界昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。
4 固废
生产过程中产生的砂石筛选中不能利用的废渣和职工生活产生的生活垃圾 收集后委托环卫部门清运处置。

五、验收结论
杭州萧山临浦镇葛国泉石粉建设项目在建设中能执行环保“三同时”规定，资料基本齐全，环境保护设施基本落实并完成调试，“三废”排放达到国家相关排放标准，可以通过环境保护设施竣工验收。
杭州萧山临浦镇葛国泉石粉应当通过网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开环保竣工验收信息。同时企业应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。
建议企业完善环保设施的维护保养制度和管理制度，同时应建立管理台帐，并及时记录。
六、验收检查人员信息
验收检查人员名单见附件。

杭州萧山临浦镇葛国泉石粉
2020年12月29日



